## 1. 소켓인수검사
구조체작업지시서 |  |  | 26.06.29 하나로_남화토건_거승공조_제주시 도시공원(오봉동)민간특례사업고양시설(음악당) | [5 empty] | 현장명
26.06.29 하나로_남화토건_거승공조_제주시 도시공원(오봉동)민간특례사업고양시설(음악당)
No | 구조 | 규격 |  | 분할구조 | 재고여부 | 설치위치 | *VM 200(1000*1000)기준
|  | 가로 | 세로
01 | VT-049 | 450 | 250 |  |  | 전기실 |  | AR062
02 | VT-049 | 450 | 250 |  |  | 전기실 |  | AR063
03 | VT-049 | 450 | 250 |  |  | 전기실 |  | AR064
04 | VT-049 | 450 | 250 |  |  | 전기실 |  | AR065
05 | VT-049 | 500 | 400 |  |  | 발전기실 |  | AR066
06 | VT-049 | 500 | 400 |  |  | 발전기실 |  | AR067
07 | VT-064 | 850 | 600 |  |  | 전기실 |  | AR068
08 | VT-064 | 850 | 600 |  |  | 전기실 |  | AR069
09 | VT-01 | 1450 | 900 |  |  | 용역원실 |  | AR070
10 | VT-01 | 1500 | 500 |  |  | 발전기실앞 |  | AR071
11 | VT-01 | 1600 | 500 |  |  | 발전기실앞 |  | AR072
Note on K13: 가로사이즈 1200부터 2등분해야함

## 2.재단(VM)작업
|  |  |  | 재단작업지시서(VM) |  |  | 26.06.29 하나로_남화토건_거승공조_제주시 도시공원(오봉동)민간특례사업고양시설(음악당)
No. | 구조 | 규격 |  | 소켓 Lot | 수량 | 소켓내부용 |  |  |  | 소켓외부용 |  |  |  | 비고
|  | 가로 | 세로 |  |  | 가로 |  | 세로 |  | 상하 |  | 좌우
[6 empty] | 규격 | 수량(EA) | 규격 | 수량(EA) | 규격 | 수량 | 규격 | 수량
01 | VT-049 | 450 | 250 |  | 1 | 445 | 4 | 220 | 4 | 510 | 2 | 250 | 2
02 | VT-049 | 450 | 250 |  | 1 | 445 | 4 | 220 | 4 | 510 | 2 | 250 | 2
03 | VT-049 | 450 | 250 |  | 1 | 445 | 4 | 220 | 4 | 510 | 2 | 250 | 2
04 | VT-049 | 450 | 250 |  | 1 | 445 | 4 | 220 | 4 | 510 | 2 | 250 | 2
05 | VT-049 | 500 | 400 |  | 1 | 495 | 4 | 370 | 4 | 560 | 2 | 400 | 2
06 | VT-049 | 500 | 400 |  | 1 | 495 | 4 | 370 | 4 | 560 | 2 | 400 | 2
07 | VT-064 | 850 | 600 |  | 1 | 845 | 4 | 570 | 4 | 910 | 2 | 600 | 2
08 | VT-064 | 850 | 600 |  | 1 | 845 | 4 | 570 | 4 | 910 | 2 | 600 | 2
특이사항 및 조치사항

## 2.1 재단작업(VT)
|  |  |  | 재단작업지시서 (VT) |  |  | 26.06.29 하나로_남화토건_거승공조_제주시 도시공원(오봉동)민간특례사업고양시설(음악당)
No. | 구조 | 규격 |  | 소켓 Lot | 수량 | 소켓내부용 |  |  |  | 소켓외부용 |  |  |  | 비고
|  | 가로 | 세로 |  |  | 가로 |  | 세로 |  | 상하 |  | 좌우
[6 empty] | 규격 | 수량(EA) | 규격 | 수량(EA) | 규격 | 수량 | 규격 | 수량
09 | VT-01 | 1450 | 900 |  | 1 | 705 | 16 | 430 | 16 | 1510 | 4 | 900 | 4
10 | VT-01 | 1500 | 500 |  | 1 | 730 | 16 | 230 | 16 | 1560 | 4 | 500 | 4
11 | VT-01 | 1600 | 500 |  | 1 | 780 | 16 | 230 | 16 | 1660 | 4 | 500 | 4
[7 empty] | 48 |  | 48 |  | 12 |  | 12
특이사항 및 조치사항

## 차열재 재단(VM,VT)
|  |  |  | 재단작업지시서차열재 |  | 26.06.29 하나로_남화토건_거승공조_제주시 도시공원(오봉동)민간특례사업고양시설(음악당)
No. | 구조 | 규격 |  | 소켓 Lot | 수량 | 소켓외부용 |  |  |  | 비고
|  | 가로 | 세로 |  |  | 상하 |  | 좌우
[6 empty] | 규격 | 수량 | 규격 | 수량
01 | VT-049 | 450 | 250 |  | 1 | 510 | 2 | 250 | 2
02 | VT-049 | 450 | 250 |  | 1 | 510 | 2 | 250 | 2
03 | VT-049 | 450 | 250 |  | 1 | 510 | 2 | 250 | 2
04 | VT-049 | 450 | 250 |  | 1 | 510 | 2 | 250 | 2
05 | VT-049 | 500 | 400 |  | 1 | 560 | 2 | 400 | 2
06 | VT-049 | 500 | 400 |  | 1 | 560 | 2 | 400 | 2
07 | VT-064 | 850 | 600 |  | 1 | 910 | 2 | 600 | 2
08 | VT-064 | 850 | 600 |  | 1 | 910 | 2 | 600 | 2
09 | VT-01 | 1450 | 900 |  | 1 | 1510 | 2 | 900 | 2
10 | VT-01 | 1500 | 500 |  | 1 | 1560 | 2 | 500 | 2
11 | VT-01 | 1600 | 500 |  | 1 | 1660 | 2 | 500 | 2
특이사항 및 조치사항

## 3. 1절곡(VM)
절 곡 생 산 일 지(VM)
설비번호
생산일자 |  |  |  | 생산 시작 |  |  | 작업자 |  |  | 품명 | 26.06.29 하나로_남화토건_거승공조_제주시 도시공원(오봉동)민간특례사업고양시설(음악당)
생산 종료
No. | 규격 |  | 수량 (EA) | 소켓 Lot | 두께 | 평철(mm) | [6 empty] | 비고
| 가로 | 세로 |  |  |  | 폭 | 가로 |  | 수량 확인 | 세로 |  | 수량 확인
[7 empty] | 규격 | 수량(EA) |  | 규격 | 수량(EA)
01 | 450 | 250 | 1 |  | 1.6 |  | 449 | 4 |  | 220 | 4
02 | 450 | 250 | 1 |  | 1.6 |  | 449 | 4 |  | 220 | 4
03 | 450 | 250 | 1 |  | 1.6 |  | 449 | 4 |  | 220 | 4
04 | 450 | 250 | 1 |  | 1.6 |  | 449 | 4 |  | 220 | 4
05 | 500 | 400 | 1 |  | 1.6 |  | 499 | 4 |  | 370 | 4
06 | 500 | 400 | 1 |  | 1.6 |  | 499 | 4 |  | 370 | 4
07 | 850 | 600 | 1 |  | 1.6 |  | 849 | 4 |  | 570 | 4
08 | 850 | 600 | 1 |  | 1.6 |  | 849 | 4 |  | 570 | 4
특이사항 및 조치사항

## 3.2 절곡(VT)
절 곡 생 산 일 지(VT_브라켓)
설비번호
생산일자 |  |  |  | 생산 시작 |  |  | 작업자 |  |  | 품명 | 26.06.29 하나로_남화토건_거승공조_제주시 도시공원(오봉동)민간특례사업고양시설(음악당)
생산 종료
No. | 규격 |  | 수량 (EA) | 소켓 Lot | 두께 | 평철(mm) | [6 empty] | 비고
| 가로 | 세로 |  |  |  | 폭 | 가로 |  | 수량 확인 | 세로 |  | 수량 확인
[7 empty] | 규격 | 수량(EA) |  | 규격 | 수량(EA)
09 | 1450 | 900 | 1 |  | 1.6 이상 | 60mm | 709 | 16 |  | 429 | 32
10 | 1500 | 500 | 1 |  |  |  | 734 | 16 |  | 229 | 32
11 | 1600 | 500 | 1 |  |  |  | 784 | 16 |  | 229 | 32
특이사항 및 조치사항

## 3.3 절곡(VT-보강대)
절 곡 생 산 일 지(VT_보강대)
설비번호
생산일자 |  |  |  | 생산 시작 |  |  | 작업자 |  |  | 품명 |  | 26.06.29 하나로_남화토건_거승공조_제주시 도시공원(오봉동)민간특례사업고양시설(음악당)
생산 종료
No. | 규격 |  | 수량 (EA) | 소켓 Lot | 두께 | 평철(mm) | [7 empty] | 비고
| 가로 | 세로 |  |  |  | 폭 | 가로(받침대) |  | 수량 확인 | 폭 | 세로(보강대) |  | 수량 확인
[7 empty] | 규격 | 수량(EA) |  |  | 규격 | 수량(EA)
09 | 1450 | 900 | 1 |  | 1.6 이상 | 225 | 709 | 8 |  | 237 | 900 | 4
10 | 1500 | 500 | 1 |  |  | 225 | 734 | 8 |  | 237 | 500 | 4
11 | 1600 | 500 | 1 |  |  | 225 | 784 | 8 |  | 237 | 500 | 4
특이사항 및 조치사항

## 5. 차열재 출하용(VM,VT,VAG)
차열재생산일지(출하용)
설비번호
생산일자 |  |  | 생산 시작 |  |  | 작업자 |  |  |  |  | 업 체 |  |  | 업 체 | 26.06.29 하나로_남화토건_거승공조_제주시 도시공원(오봉동)민간특례사업고양시설(음악당)
생산 종료
No. | 가로 | 세로 | 구조 | 면적 | 둘레 | 글라스울 |  |  | 차열재 |  |  | 차열재 |  |  | 차열재
[6 empty] | 25*1400 | 수량 | 소요량 | 50*400 | 수량 | 소요량 | 25*200 | 수량 | 소요량 | 50*600 | 수량 | 소요량
01 | 450 | 250 | VT-049 | 0.1125 | 1.4 | 1.8 | 4 | 7.2
02 | 450 | 250 | VT-049 | 0.1125 | 1.4 | 1.8 | 4 | 7.2
03 | 450 | 250 | VT-049 | 0.1125 | 1.4 | 1.8 | 4 | 7.2
04 | 450 | 250 | VT-049 | 0.1125 | 1.4 | 1.8 | 4 | 7.2
05 | 500 | 400 | VT-049 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 4 | 8.8
06 | 500 | 400 | VT-049 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 4 | 8.8
07 | 850 | 600 | VT-064 | 0.51 | 2.9 | 3.3 | 2 | 6.6 | 3.4 | 2 | 6.8
08 | 850 | 600 | VT-064 | 0.51 | 2.9 | 3.3 | 2 | 6.6 | 3.4 | 2 | 6.8
09 | 1450 | 900 | VT-01 | 1.305 | 4.7 | 5.1 | 2 | 10.2 | [6 empty] | 5.2 | 2 | 10.4
10 | 1500 | 500 | VT-01 | 0.75 | 4 | 4.4 | 2 | 8.8 | [6 empty] | 4.5 | 2 | 9
11 | 1600 | 500 | VT-01 | 0.8 | 4.2 | 4.6 | 2 | 9.2 | [6 empty] | 4.7 | 2 | 9.4
합계 | [7 empty] | 87.8 |  |  | 13.6 |  |  | 0 |  |  | 28.8
글라스울 25T*1400*20M | [5 empty] | 4.39
차열재 50T*400*3.6M | [5 empty] | 3.7778
차열재 25T*200*7.4M | [5 empty] | 0
차열재 50T*600*3.6M | [5 empty] | 8
특이사항 및 조치사항

## 6. 라벨소요량
|  |  |  | 라벨소요량(행복산업_KEC 구미공장_251128) | 라벨소요량 |  |  |  |  | 26.06.29 하나로_남화토건_거승공조_제주시 도시공원(오봉동)민간특례사업고양시설(음악당)
No. | 제품 번호 | 가로 | 세로 | 소켓 Lot | 면적 | 둘레 | 방화 소켓 | 글라스울 |  | 차열재 |  | 차열재 |  | 차열재 |  | 플래싱 |  | 인정번호 | 품명 | 설치위치
[8 empty] | 25* 1400 | 수량 | 25* 200 | 수량 | 50* 400 | 수량 | 50* 600 | 수량 | 산출량 | 총량
01 | E255 | 450 | 250 |  | 0.1125 | 1.4 | 2 | 1.8 | 8 | [6 empty] | 4.28 | 8.56 | FS-MP25-0310-3 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-049 | 전기실
02 | E256 | 450 | 250 |  | 0.1125 | 1.4 | 2 | 1.8 | 8 | [6 empty] | 4.28 | 8.56 | FS-MP25-0310-3 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-049 | 전기실
03 | E257 | 450 | 250 |  | 0.1125 | 1.4 | 2 | 1.8 | 8 | [6 empty] | 4.28 | 8.56 | FS-MP25-0310-3 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-049 | 전기실
04 | E257 | 450 | 250 |  | 0.1125 | 1.4 | 2 | 1.8 | 8 | [6 empty] | 4.28 | 8.56 | FS-MP25-0310-3 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-049 | 전기실
05 | E257 | 500 | 400 |  | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 8 | [6 empty] | 5.08 | 10.16 | FS-MP25-0310-3 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-049 | 발전기실
06 | E257 | 500 | 400 |  | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 8 | [6 empty] | 5.08 | 10.16 | FS-MP25-0310-3 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-049 | 발전기실
07 | E257 | 850 | 600 |  | 0.51 | 2.9 | 2 | 3.3 | 4 |  |  | 3.4 | 4 |  |  | 7.28 | 14.56 | FS-MP25-0310-5 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-064 | 전기실
08 | E257 | 850 | 600 |  | 0.51 | 2.9 | 2 | 3.3 | 4 |  |  | 3.4 | 4 |  |  | 7.28 | 14.56 | FS-MP25-0310-5 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-064 | 전기실
09 | E257 | 1450 | 900 |  | 1.305 | 4.7 | 4 | 5.1 | 4 |  |  |  |  | 5.2 | 4 | 10.88 | 21.76 | FS-MP25-0310-1 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-01 | 용역원실
10 | E257 | 1500 | 500 |  | 0.75 | 4 | 4 | 4.4 | 4 |  |  |  |  | 4.5 | 4 | 9.48 | 18.96 | FS-MP25-0310-1 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-01 | 발전기실앞
11 | E257 | 1600 | 500 |  | 0.8 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4 |  |  |  |  | 4.7 | 4 | 9.88 | 19.76 | FS-MP25-0310-1 | EZ F.B POSMAC Duct-VT-01 | 발전기실앞
TTL | [6 empty] | 28 |  | 68 |  | 0 |  | 8 |  | 12 | 72.08 | 144.16
특이사항 및 조치사항